ZGM Sp. z o.o.

ul. Ciepła 4

86-100 Świecie

Dotyczy: zachowania procedur przy wymianie grzejników.

1.   Wystąpić do ZGM Sp. z o.o. z wnioskiem o wyrażenie zgody na wymianę lub

likwidację  grzejnika ( grzejników) w lokalu - ( dot. lokalu komunalnego).

- Wystąpić do ZGM Sp. z o.o. z wnioskiem o wyrażenie zgody na wymianę lub likwidację  grzejnika ( grzejników) w lokalu. Na wniosku prosimy o adnotację  zarządu wspólnoty wyrażającą zgodę w tej sprawie. ( dot. lokalu wykupionego).

- Dokonać doboru grzejnika przez osobę lub firmę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane z zakresu: instalacje sanitarne . Potwierdzeniem wykonania tej czynności jest protokół doboru grzejnika, który należy dostarczyć do ZGM Sp. z o.o.

- Zlecić wykonanie prac na instalacji c.o. osobie lub firmie posiadającej stosowne uprawnienia instalacyjne. Po zakończeniu robót dokonać próby szczelności instalacji    i dostarczyć protokół z wykonania tej czynności.

- Sprawę  upuszczenia czynnika grzewczego z instalacji c.o. uzgodnić z firmą „ELEKTRA”   -  kontakt- 604983717.

- Po wymianie grzejników zgłosić się do firmy rozliczającej ciepło w budynku  np.

( METRONA)  celem ustalenia terminu przełożenia na nowy grzejnik lub zdjęcia

podzielników kosztów.  Przedstawiciel Metrony w Grudziądzu : 694 064 174.

Do ZGM Sp. z o.o. należy dostarczyć:

- Wniosek o wyrażenie zgody na wymianę ( likwidację) grzejnika.                                           W przypadku lokalu wykupionego z akceptacją zarządu wspólnoty.

- Kserokopię protokołu doboru grzejnika.

- Protokół z próby szczelności ( po wymianie grzejników).